南投縣政府衛生局驗光所設置查核表

| 機構名稱 |  |  | 負責人姓名 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 機構地址 |  |  |  |  |  |  |
| 調查事項 |  |  |  | 查核結果 |  | 說明 |
| 一、申請地址與實際開業地址符合。 |  |  |  | □符合 □不符合 |  |  |
| 二、與所附平面圖與事實相符。 |  |  |  | □符合 □不符合 |  |  |
| 三、建築物有合法使用證明文件。 |  |  |  | □符合 □不符合 |  |  |
| 四、驗光人員之資格及人數符合規定。 |  |  |  | □符合 □不符合 |  |  |
| 五、市招內容是否與驗光人員法第22條規定相符。 |  |  |  | □符合 □不符合 |  |  |
| 六、申請之設施是否與驗光所設置標準符合，其項目如下： |  |  |  |  |  |  |
| （一） | □驗光所應有明顯區隔之獨立作業場所及出入口，其總樓地板面積不得小於20平方公尺。 |  |  | □符合 □不符合 |  |  |
|  | □眼鏡公司設置驗光所應有明顯區隔之獨立作業場所，其樓地板面積不得小於5平方公尺。 |  |  |  |  |  |
| （二）驗光室： - 明顯區隔之獨立空間，且不得小於5平方公尺。 - 空間之直線距離至少5公尺；採鏡子反射法者，直線距離至少2.5公尺。 - 驗光必要設備： - 電腦驗光機或檢影鏡。 - 角膜弧度儀或角膜地圖儀。 - 鏡片試片組或綜合驗度儀。 - 鏡片驗度儀。 - 視力表。 |  |  |  | □符合 □不符合 |  |  |
| (三) 等候空間。(眼鏡公司設置驗光所得與眼鏡公司共用) |  |  |  | □符合 □不符合 |  |  |
| (四) 執行業務紀錄之保存設施。(眼鏡公司設置驗光所得與眼鏡公司共用) |  |  |  | □符合 □不符合 |  |  |
| (五) 手部衛生設備。 |  |  |  | □符合 □不符合 |  |  |
| （六）消防安全應符合相關規定。 |  |  |  | □符合 □不符合 |  |  |
| 備註 |  |  |  |  |  |  |

審核人員：                (簽章)        機構負責人：                  (簽章)

中   華   民   國      年    月    日