附件7

114年度流感及新冠疫苗接種計畫實地查核表

查核單位：□       衛生局  □       衛生所  □疾病管制署    管制中心

受查單位：                               □是 □否為幼兒常規合約院所

受查場所：□院所  □集中接種地點名稱：               （查核項目33-41）

查核日期：  年  月  日

| 編號 | 項目 |  | 查核內容 | 查核結果 | 測試 或查核 是否合格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冷 運 冷 藏 設 備 與 溫 度 監 控 | 依 現 有 設 備 查 核 | 溫度顯示器 □有 □無 | 查看溫度： ℃ | □是 □否 |
| 2 |  |  | 持續溫度紀錄器 （Data Logger） □有 □無 如無，預計設置日期： _____年_____月_____日 如有，最後一次校正日期： _____年_____月_____日 （需每2年校正一次） | 測定點數： 點 最高溫度： ℃ 最低溫度： ℃ 是否每兩週下載溫度紀錄： □是 □否 最後一次下載日期區間： _____年_____月_____日至 _____年_____月_____日 | □是 □否 |
| 3 |  |  | 高低溫度計 共 支 | 是否會判讀：□是 □否 查看最高溫： ℃ 查看最低溫： ℃ | □是 □否 （數量、位置） |
| 4 |  |  | 溫度監視卡 □有 □無 共 片 | 是否過期：□是 □否 製造日： 變色情形： | □是 □否 |
| 5 |  |  | 正確進出庫指數紀錄 | □有 □無 | □是 □否 |
| 6 |  |  | 冷凍監視片 □有 □無 | 是否過期：□是 □否 效期： 破裂：□是 □否 | □是 □否 |
| 7 |  |  | 溫度紀錄 共 張 | 是否正確紀錄：□是 □否 曾經最高溫： ℃ 查看時溫度： ℃ 曾經最低溫： ℃ | □是 □否 |
| 8 |  |  | 掌握各層架溫度分布狀況及其記錄 □有 □無 | 最高溫在第 層 ℃。 最低溫在第 層 ℃。 | □是 □否 |
| 9 | 溫 度 異 常 因 應 | 依 現 有 設 備 查 核 | 溫度異常警報器 □有 □無 | 設定高溫： ℃ 設定低溫： ℃ 是否定期校正：□是 □否 | □是 □否 （測試） |
| 10 |  |  | 保全系統 □有 □無 | 設定高溫： ℃ 設定低溫： ℃ 是否定期校正：□是 □否 | □是 □否 （測試） |
| 11 |  |  | 發電機 □有 □無 | □是 □否 會操作 測試頻率：_______ | □是 □否 （測試） |
| 12 |  |  | UPS □有 □無 | □是 □否 會操作 測試頻率：_______ | □是 □否 （測試） |
| 13 | 疫 苗 分 類 標 示 擺 置 |  | 置放其他不符規定食物飲料藥品 □有 □無 | 發現物品：_______ _________________ | □是 □否 |
| 14 |  |  | 使用疫苗分類盒 □有 □無 | 其他收納方式： _________________ | □是 □否 |
| 15 |  |  | 擺置過於雜亂、擁擠 □有 □無 | 異常現象： _________________ | □是 □否 |
| 16 |  |  | 如置放藥品是否分層擺放、清楚標示 □有 □無 |  | □是 □否 |
| 17 | 疫 苗 安 全 |  | 疫苗依規定標示 □有 □無 | 未標示項目： _________________ | □是 □否 |
| 18 |  |  | 疫苗過期 □有 □無 | 過期疫苗效期： _________________ | □是 □否 |
| 19 |  |  | 打錯針預防措施 □有 □無 | 措施： □是 □否 三讀五對 | □是 □否 |
| 20 | 接 種 資 料 上 傳 |  | 按規定回報/上傳接種資料 □有 □無 |  | □是 □否 |
| 21 |  |  | 接種名冊完整 □有 □無 | 接種者簽名完整□ 具醫師簽署□ | □是 □否 |
| 22 |  |  | 「接種名冊」統計人數與NIIS回報量及疫苗結存數吻合 □有 □無 |  | □是 □否 |
| 23 |  |  | 覆核等管控機制 □有 □無 |  | □是 □否 |
| 24 | 其 他 |  | 疫苗冷儲異常緊急應變作業流程 □有 □無 | 是否妥善：□是 □否 緊急聯絡人手機：□是 □否 | □是 □否 |
| 25 |  |  | 疫苗管理專責人員及代理人 □有 □無 |  | □是 □否 |
| 26 |  |  | 溫度異常緊急移送疫苗之保冷設備 □有 □無 | □足夠冰寶 □足夠保冷設備 | □是 □否 |
| 27 |  |  | 連線網際網路設備及功能 □有 □無 |  | □是 □否 |
| 28 |  |  | 配合公告事項 □有 □無 | 公告事項： _________________ | □是 □否 |
| 29 |  |  | 流暢接種流程 □有 □無 | 接種流程方式： _________________ | □是 □否 |
| 30 |  |  | 接種前詳細評估 □有 □無 |  | □是 □否 |
| 31 |  |  | 動線管控 □有 □無 |  | □是 □否 |
| 32 |  |  | 急救設備及緊急轉送流程 □有 □無 | □至少有Epinephrine □具緊急轉送流程 | □是 □否 |
| 33 | 學校 / 社區 / 企業 接 種 站 查 核 項 目 |  | 適當使用保冷設備 □有 □無 | □適量冰寶 □冰桶 | □是 □否 |
| 34 |  |  | 使用適當溫度監視裝置 □有 □無 | □溫度監視卡，製造日： ； 變色情形：______ □冷凍監視片，末效期： ； 破裂：□是 □否 □持續溫度紀錄器（Data Logger）或高低溫度計，現溫 ℃ | □是 □否 |
| 35 |  |  | 進出庫指數紀錄 □有 □無 |  | □是 □否 |
| 36 |  |  | 疫苗過期 □有 □無 | 疫苗效期：______________ | □是 □否 |
| 37 |  |  | 動線管控及秩序維護規劃 □有 □無 |  | □是 □否 |
| 38 |  |  | 緊急應變處理流程設置 □有 □無 |  | □是 □否 |
| 39 |  |  | 接種前詳細評估 □有 □無 |  | □是 □否 |
| 40 |  |  | 接種名冊完整 □有 □無 | 接種者簽名完整□ 具醫師簽署□ | □是 □否 |
| 41 |  |  | 急救設備及緊急轉送流程 □有 □無 | □至少有Epinephrine □具緊急轉送流程 | □是 □否 |
| 42 | 重 大 缺 失 |  | 挪用疫苗 □有 □無 | 挪用數量 劑 批號 ，劑型________ |  |
| 43 |  |  | 浮報接種名冊 □有 □無 | 浮報人數： 人 浮報對象類別：_____________________ |  |
| 44 |  |  | 未依規定收費 □有 □無 | 超額收費項目：____________ 合計收費：________________ |  |
| 45 |  |  | 提早開打 □有 □無 | 提早開打對象：____________ 開打時間： 月 日 |  |
| 46 |  |  | 蓄意毀損疫苗 □有 □無 | 毀損數量：____________劑 |  |
| 47 |  |  | 其他 □有 □無 |  |  |

| 討論與建議 |  |
| --- | --- |
| 查核總結 | 優點： 發現缺失： 1.重大缺失 □無 □有；缺失：_________________ 2.其他需改善及複查缺失: 查核人員簽名: 受查單位代表簽名： |
| 複查結果 | 複查日期： 年 月 日 結果 - 已改善缺失 - 尚未改善；原因與後續處置方式 複查人員簽名： 複查受查單位代表： |