附件7
114年度流感及新冠疫苗接種計畫實地查核表
查核單位：□ 衛生局 □ 衛生所 □疾病管制署 管制中心
受查單位： □是 □否為幼兒常規合約院所
受查場所：□院所 □集中接種地點名稱： （查核項目33-41）
查核日期： 年 月 日
編號	項目		查核內容	查核結果	測試 / 或查核 / 是否合格
1	冷 / 運 / 冷 / 藏 / 設 / 備 / 與 / 溫 / 度 / 監 / 控	依 / 現 / 有 / 設 / 備 / 查 / 核	溫度顯示器 □有 □無	查看溫度： ℃	□是 □否
2			持續溫度紀錄器 / （Data Logger） □有 □無 / 如無，預計設置日期： / _____年_____月_____日 / 如有，最後一次校正日期： / _____年_____月_____日 / （需每2年校正一次）	測定點數： 點 / 最高溫度： ℃ / 最低溫度： ℃ / 是否每兩週下載溫度紀錄： / □是 □否 / 最後一次下載日期區間： / _____年_____月_____日至 / _____年_____月_____日	□是 □否
3			高低溫度計 共 支	是否會判讀：□是 □否 / 查看最高溫： ℃ / 查看最低溫： ℃	□是 □否 / （數量、位置）
4			溫度監視卡 □有 □無 / 共 片	是否過期：□是 □否 / 製造日： / 變色情形：	□是 □否
5			正確進出庫指數紀錄	□有 □無	□是 □否
6			冷凍監視片 □有 □無	是否過期：□是 □否 / 效期： / 破裂：□是 □否	□是 □否
7			溫度紀錄 共 張	是否正確紀錄：□是 □否 / 曾經最高溫： ℃ / 查看時溫度： ℃ / 曾經最低溫： ℃	□是 □否
8			掌握各層架溫度分布狀況及其記錄 □有 □無	最高溫在第 層 ℃。 / 最低溫在第 層 ℃。	□是 □否
9	溫 / 度 / 異 / 常 / 因 / 應	依 / 現 / 有 / 設 / 備 / 查 / 核	溫度異常警報器 □有 □無	設定高溫： ℃ / 設定低溫： ℃ / 是否定期校正：□是 □否	□是 □否 / （測試）
10			保全系統 □有 □無	設定高溫： ℃ / 設定低溫： ℃ / 是否定期校正：□是 □否	□是 □否 / （測試）
11			發電機 □有 □無	□是 □否 會操作 / 測試頻率：_______	□是 □否 / （測試）
12			UPS □有 □無	□是 □否 會操作 / 測試頻率：_______	□是 □否 / （測試）
13	疫 / 苗 / 分 / 類 / 標 / 示 / 擺 / 置		置放其他不符規定食物飲料藥品 □有 □無	發現物品：_______ / _________________	□是 □否
14			使用疫苗分類盒 □有 □無	其他收納方式： / _________________	□是 □否
15			擺置過於雜亂、擁擠 / □有 □無	異常現象： / _________________	□是 □否
16			如置放藥品是否分層擺放、清楚標示 □有 □無		□是 □否
17	疫 苗 安 全		疫苗依規定標示 □有 □無	未標示項目： / _________________	□是 □否
18			疫苗過期 □有 □無	過期疫苗效期： / _________________	□是 □否
19			打錯針預防措施 □有 □無	措施： / □是 □否 三讀五對	□是 □否
20	接 / 種 / 資 / 料 上 傳		按規定回報/上傳接種資料 / □有 □無		□是 □否
21			接種名冊完整 □有 □無	接種者簽名完整□ / 具醫師簽署□	□是 □否
22			「接種名冊」統計人數與NIIS回報量及疫苗結存數吻合 □有 □無		□是 □否
23			覆核等管控機制 □有 □無		□是 □否
24	其 / 他		疫苗冷儲異常緊急應變作業流程 □有 □無	是否妥善：□是 □否 / 緊急聯絡人手機：□是 □否	□是 □否
25			疫苗管理專責人員及代理人 / □有 □無		□是 □否
26			溫度異常緊急移送疫苗之保冷設備 □有 □無	□足夠冰寶 □足夠保冷設備	□是 □否
27			連線網際網路設備及功能 / □有 □無		□是 □否
28			配合公告事項 □有 □無	公告事項： / _________________	□是 □否
29			流暢接種流程 □有 □無	接種流程方式： / _________________	□是 □否
30			接種前詳細評估 / □有 □無		□是 □否
31			動線管控 □有 □無		□是 □否
32			急救設備及緊急轉送流程 / □有 □無	□至少有Epinephrine / □具緊急轉送流程	□是 □否
33	學校 / / / 社區 / / / 企業 / 接 / 種 / 站 / 查 / 核 / 項 / 目		適當使用保冷設備 / □有 □無	□適量冰寶 □冰桶	□是 □否
34			使用適當溫度監視裝置 / □有 □無	□溫度監視卡，製造日： ； / 變色情形：______ / □冷凍監視片，末效期： ； / 破裂：□是 □否 / □持續溫度紀錄器（Data Logger）或高低溫度計，現溫 ℃	□是 □否
35			進出庫指數紀錄 □有 □無		□是 □否
36			疫苗過期 □有 □無	疫苗效期：______________	□是 □否
37			動線管控及秩序維護規劃 □有 □無		□是 □否
38			緊急應變處理流程設置 / □有 □無		□是 □否
39			接種前詳細評估 / □有 □無		□是 □否
40			接種名冊完整 □有 □無	接種者簽名完整□ / 具醫師簽署□	□是 □否
41			急救設備及緊急轉送流程 / □有 □無	□至少有Epinephrine / □具緊急轉送流程	□是 □否
42	重 / 大 / 缺 / 失		挪用疫苗 □有 □無	挪用數量 劑 / 批號 ，劑型________
43			浮報接種名冊 □有 □無	浮報人數： 人 / 浮報對象類別：_____________________
44			未依規定收費 □有 □無	超額收費項目：____________ / 合計收費：________________
45			提早開打 □有 □無	提早開打對象：____________ / 開打時間： 月 日
46			蓄意毀損疫苗 □有 □無	毀損數量：____________劑
47			其他 □有 □無

討論與建議
查核總結	優點： / 發現缺失： / 1.重大缺失 □無 □有；缺失：_________________ / 2.其他需改善及複查缺失: / 查核人員簽名: 受查單位代表簽名：
複查結果	複查日期： 年 月 日 / 結果 / 已改善缺失 / 尚未改善；原因與後續處置方式 / 複查人員簽名： 複查受查單位代表：