南投縣AED安心場所申請檢核表

| □ | 公共場所AED急救資訊網(https://tw-aed.mohw.gov.tw/)線上登錄完成 |
| --- | --- |
| □ | AED安心場所之認證申請表 |
| □ | 單位場所平面圖 |
| □ | AED設置照片 |
| □ | CPR+AED訓練課程表 |
| □ | 簽到單影本 |
| □ | 百分之七十員工完成接受AED相關訓練之證明 |
| □ | 成果照片 |
| □ | 授課講師簡歷及證照 |
| □ | AED管理員證書、AED管理員課程證明影本 |

| AED安心場所之認證申請表 申請日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 場所資訊 | 場所名稱 全名 |  |  |  |  |  |  |  | 統一編號 |  |  |  |  |
|  | 場所地址 |  |  |  |  |  |  |  | AED開放使用時間 | □ 星期一至星期五___:00 至 ___:00 □ 星期六___:00至 ___:00 □ 星期日___:00至 ___:00 □ 星期______公休 |  |  |  |
|  | 場所開放時間緊急聯絡電話 |  |  |  | 傳真 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 負責人 |  |  |  |  |  |  |  | 員工總人數 |  |  |  |  |
| 管理員資訊 | 姓名 |  |  |  | 職稱 |  |  |  | 性別 |  |  |  |  |
|  | 電子郵件 |  |  |  |  |  |  |  | 連絡電話 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 行動電話 |  |  |  |  |
| AED設備資訊 | 經銷商名稱 |  |  |  |  |  |  |  | 連絡電話 |  |  |  |  |
|  | 廠牌 | 型號 |  | 序號 |  | 設置 日期 |  | 保固 期限 | 電擊貼 片效期 | 電池效期 |  | 置放地點 |  |
| 員工訓練資料 | 課程名稱 |  |  | 辦理日期 |  | 訓練單位 |  |  |  |  |  |  | 完訓人數 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人 |
|  | 完訓比例(%) |  | 完訓總人數______人 / 員工總人數______人 =______% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ※如本表有不敷使用，請另提供清冊資料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 最近一次安心場所認證結果 |  | □民國 年度認證結果：□通過 □不通過 □首次申請 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 最近一次認證審查意見(無則免填) |  |  |  |  |  |  |  |  | 改善措施 |  |  |  |  |

單位場所平面圖（請標註AED位置）

(照片黏貼處)

AED設置照片

| 說明：(AED放置建築物外觀) | 說明：(重要入口有明顯AED標示) |
| --- | --- |
| (照片黏貼處) | (照片黏貼處) |
| 說明：(AED放置位置) | 說明：(AED放置位置) |
| (照片黏貼處) | (照片黏貼處) |

※公共場所設置AED時，應符合以下規定：

一、置放於場所內明顯、方便取得使用之處，並附AED操作程序。

二、前款AED置放之處，離地高度至少一百二十公分。

三、AED應有保護外框、警報及警鈴功能，並有獨立電源；機體應標示產品序號及條碼。

四、設置AED之場所，於平面圖上標示其位置。

五、設置AED之場所，於其重要入口及AED置放處，設有明顯指示標示；其標示樣式及顏色，規定如附件一。

六、前款標示，離地高度為二百公分至二百五十公分。

七、AED不得設置於水源旁。

CPR+AED訓練課程表

| 一、授課單位： |  |  |
| --- | --- | --- |
| 二、授課講師： |  |  |
| 三、辦理地點： |  |  |
| 四、日期及時間： | 年 月 日 時 分 至 時 分 共計 分鐘 |  |
| 五、完訓比例： | 完訓人數 人 / 員工人數 人 ＝ ％ |  |
| 六、訓練照片（4張）： |  |  |
| 說明： |  | 說明： |
| (照片黏貼處) |  | (照片黏貼處) |
| 說明： |  | 說明： |
| (照片黏貼處) |  | (照片黏貼處) |

簽到單

一、時間：   年   月   日    時   分至   時   分，共計       分鐘。

二、地點：

| 編號 | 姓名 | 簽名欄 | 編號 | 姓名 | 簽名欄 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 16 |  |  |
| 2 |  |  | 17 |  |  |
| 3 |  |  | 18 |  |  |
| 4 |  |  | 19 |  |  |
| 5 |  |  | 20 |  |  |
| 6 |  |  | 21 |  |  |
| 7 |  |  | 22 |  |  |
| 8 |  |  | 23 |  |  |
| 9 |  |  | 24 |  |  |
| 10 |  |  | 25 |  |  |
| 11 |  |  | 26 |  |  |
| 12 |  |  | 27 |  |  |
| 13 |  |  | 28 |  |  |
| 14 |  |  | 29 |  |  |
| 15 |  |  | 30 |  |  |

註：表格不足請自行增列

員工完訓證明

請擇一提供「員工CPR+AED完訓小卡清冊」或「CPR+AED訓練課程結訓清冊」

| 員工CPR+AED完訓小卡清冊 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 編號 | 小卡照片 | 編號 | 小卡照片 |
| 1 |  | 7 |  |
| 2 |  | 8 |  |
| 3 |  | 9 |  |
| 4 |  | 10 |  |
| 5 |  | 11 |  |
| 6 |  | 12 |  |

員工完訓證明

請擇一提供「員工CPR+AED完訓小卡清冊」或「CPR+AED訓練課程結訓清冊」

| CPR+AED訓練課程結訓清冊 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、結訓人員數: 二、地點： 授課講師簽章: |  |  |  |  |  |
| 編號 | 姓名 | 編號 | 姓名 | 編號 | 姓名 |
| 1 |  | 16 |  | 31 |  |
| 2 |  | 17 |  | 32 |  |
| 3 |  | 18 |  | 33 |  |
| 4 |  | 19 |  | 34 |  |
| 5 |  | 20 |  | 35 |  |
| 6 |  | 21 |  | 36 |  |
| 7 |  | 22 |  | 37 |  |
| 8 |  | 23 |  | 38 |  |
| 9 |  | 24 |  | 39 |  |
| 10 |  | 25 |  | 40 |  |
| 11 |  | 26 |  | 41 |  |
| 12 |  | 27 |  | 42 |  |
| 13 |  | 28 |  | 43 |  |
| 14 |  | 29 |  | 44 |  |
| 15 |  | 30 |  | 45 |  |

註：表格不足請自行增列。

授課講師簡歷及相關證照

一、簡歷：

二、相關證照：

(照片黏貼處)

AED管理員證書

(照片黏貼處)

需檢具220分鐘管理員訓練之課程證明影本，或其他替代方案(1小時AED管理員線上課程證明+3小時CPR+AED完整版課程訓練證明)。